ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Калтайское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

КАЛТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Калтайского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с «20» октября 2005 г.

с. Калтай  					 № 40                 27 мая 2024 года

- Томская область Томский район

- Муниципальное образование «Калтайское сельское поселение»

Администрация Калтайского сельского поселения

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2024 года 						 	                     № 102

с.Калтай

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Калтайского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Калтайского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Калтайского сельского поселения, (приложение 1).

- Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Калтайского сельского поселения (приложение 2).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Калтайского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                            З.В. Мирошникова

Приложение 1 к постановлению

Администрации Калтайского сельского поселения

от 22.05.2024 № 102

### ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения

на территории Калтайского сельского поселения

Перечень пожарных водоемов

| N п/п | Адрес | Описание (открытый/ закрытый |
| --- | --- | --- |
|  | д. Кандинка, водозабор (водобашня) | Закрытый |
|  | с. Калтай, ул. Новая, 19с (водобашня) | Закрытый |
|  | с . Курлек, ул.3-я Гаражная, 1с (водобашня) | Закрытый |
|  | с . Курлек, ул.Трактовая, 2с (водобашня) | Закрытый |
|  | д. Госконюшня, (водобашня) | Закрытый |
|  | д.Кандинка, ул. Школьная, 30 | Закрытый 50м3 |
|  | с.Калтай, ул. Ленина, 72 д/сад | Закрытый 50м3 |
|  | с.Калтай, ул. Ленина, 74 школа | Закрытый 75м3 |
|  | с.Калтай, ул. Ленина, 74 школа | Закрытый 75м3 |
|  | с.Курлек, ул. Трактовая, 35 школа | Закрытый 50м3 |
|  | с.Курлек, ул. Трактовая, 35 школа | Закрытый 50м3 |
|  | с.Курлек, ул. Трактовая, 35 школа | Закрытый 50м3 |
|  | д. Березовая Речка | Открытый (пруд) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Калтайского сельского поселения

от 22.05.2024 № 102

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Калтайского сельского поселения

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Калтайского сельского поселения и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно–канализационного хозяйства, обслуживающими Калтайское сельское поселение, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт МП «Калтайское ЖКХ», а также собственники, в ведении которых они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. МП «Калтайское ЖКХ» и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация Калтайского сельского поселения и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.