ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Калтайское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

КАЛТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Калтайского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с «20» октября 2005 г.

с. Калтай  					 № 59                    13 августа 2024 года

- Муниципальное образование «Калтайское сельское поселение»

- Администрация Калтайского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса  по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории населенного пункта с.Калтай, (ул.Ленина, д.65 и д.65а)

1. Основание проведения конкурса:

Настоящий конкурс проводится на основании требований статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации и в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 (с изменениями и дополнениями от 18 июля 2007 г., 28 декабря 2011 г., 10 сентября 2012 г., 3 апреля, 11 июня, 10 сентября 2013 г.).

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса – Администрация Калтайского сельского поселения

Юридический адрес: 634522, Томская область, Томский район, с.Калтай, ул.Ленина, д.72, Адрес места нахождения: 634523, Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая, д.68, сайт: www.kaltai.ru, тел./факс 8(3822) 968-293.

Контактное лицо: Титов Р.Г. 8(3822) 968-293

3. Характеристика объекта конкурса:

Адрес 1 объекта: Томская область, Томский район, с.Калтай, ул.Ленина, д.65, год постройки 1961; этажность -2; количество квартир-16; общая площадь жилых и нежилых помещений-706,9 кв.м.; общая площадь жилых помещений (общая площадь квартир) – 657,6 кв.м.; общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме- 0,0 кв.м.; общая площадь помещений общего пользования-49,3 кв.м.

Адрес 2 объекта: Томская область, Томский район, с.Калтай, ул.Ленина, д.65а, год постройки 1961; этажность -2; количество квартир-16; общая площадь жилых и нежилых помещений-686,5 кв.м.; общая площадь жилых помещений (общая площадь квартир) – 637,2 кв.м.; общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме- 0,0 кв.м.; общая площадь помещений общего пользования-49,3 кв.м.

4. Перечень коммунальных услуг:

Электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение.

5. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом: по адресу: с.Калтай, ул.Ленина, д.65

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |
| 1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования | _2 раз(а) в неделю | 657,6*1,2*12= 9469,44 | 1,2 руб. |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 2. Подметание земельного участка в летний период | _1_ раз(а) в неделю | 657,6*1,2*12= 9469,44 | 1,2 руб. |
| 3. Уборка мусора с газона, очистка урн | _1_ раз(а) в неделю | 657,6*0,5*12= 3945,60 | 0,5 руб. |
| 4. Уборка мусора на контейнерных площадках | _2_ раз(а) в неделю | 657,6*0,5*12= 3945,60 | 0,5 руб. |
| 5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | _1_ раз(а) в неделю | 657,6*0,5*12= 3945,60 | 0,5 руб. |
| 6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходи-мости. Начало работ не позднее _трёх_ часов после начала снегопада | 657,6*1,3*12= 10258,56 | 1,3 руб. |
| 7. Вывоз твердых бытовых отходов | _2_ раз(а) в неделю | 657,6*2,4*12= 18938,88 | 2,4 руб. |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 8. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | _1_ раз(а) в год | 657,6*0,5*12= 3945,60 | 0,5 руб. |
| 9. Ремонт просевшей отмостки | _1_ раз(а) в год | 657,6*0,5*12= 3945,60 | 0,5 руб. |
| 10. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение _2 дней_ (указать период устранения неисправности) | 657,6*0,3*12= 2367,36 | 0,3 руб. |
| 11. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | _2 раз(а) в год | 657,6*0,5*12= 3945,60 | 0,5 руб. |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |
| 12. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | проверка исправности канализационных вытяжек _2_ раз(а) в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах_2_ раз(а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов _1_ раз(а) в год | 657,6*0,3*12= 2367,36 | 0,3 руб. |
| 13. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | 657,6*0,5*12= 3945,60 | 0,5 руб. |
| 14. Дератизация | _1_ раз(а) в год | 657,6*0,1*12= 789,12 | 0,1 руб. |
| 15. Дезинсекция | _1_ раз(а) в год | 657,6*0,1*12= 789,12 | 0,1 руб. |

5.1. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом: по адресу: с.Калтай, ул.Ленина, д.65а

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |
| 1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования | _2 раз(а) в неделю | 637,2*1,2*12= 9175,68 | 1,2 руб. |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 2. Подметание земельного участка в летний период | _1_ раз(а) в неделю | 637,2*1,2*12= 9175,68 | 1,2 руб. |
| 3. Уборка мусора с газона, очистка урн | _1_ раз(а) в неделю | 637,2*0,5*12= 3823,20 | 0,5 руб. |
| 4. Уборка мусора на контейнерных площадках | _2_ раз(а) в неделю | 637,2*0,5*12= 3823,20 | 0,5 руб. |
| 5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | _1_ раз(а) в неделю | 637,2*0,5*12= 3823,20 | 0,5 руб. |
| 6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости. Начало работ не позднее _трёх_ часов после начала снегопада | 637,2*1,3*12= 9940,32 | 1,3 руб. |
| 7. Вывоз твердых бытовых отходов | _2_ раз(а) в неделю | 637,2*2,4*12= 18351,36 | 2,4 руб. |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 8. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | _1_ раз(а) в год | 637,2*0,5*12= 3823,20 | 0,5 руб. |
| 9. Ремонт просевшей отмостки | _1_ раз(а) в год | 637,2*0,5*12= 3823,20 | 0,5 руб. |
| 10. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение _2 дней_ (указать период устранения неисправности) | 657,6*0,3*12= 2367,36 | 0,3 руб. |
| 11. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | _2 раз(а) в год | 637,2*0,5*12= 3823,20 | 0,5 руб. |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |
| 12. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | проверка исправности канализационных вытяжек _2_ раз(а) в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах_2_ раз(а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов _1_ раз(а) в год | 637,2*0,3*12= 2293,92 | 0,3 руб. |
| 13. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | 637,2*0,5*12= 3823,20 | 0,5 руб. |
| 14. Дератизация | _1_ раз(а) в год | 637,2*0,1*12= 764,64 | 0,1 руб. |
| 15. Дезинсекция | _1_ раз(а) в год | 657,6*0,1*12= 764,64 | 0,1 руб. |

6. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте        www.kaltai.ru всем заинтересованным лицами без взимания платы. 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно в период с 15 августа 2024 года до 17 часов 00 минут 15 сентября 2024 года в форме электронного документа на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме организатору конкурса, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления. 
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 634523, Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая, д.48

7. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе подаются организатору конкурса с момента объявления конкурса и до 10 часов 00 минут 15 сентября 2024 года по адресу: 634523, Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая, д.48 в рабочие дни с 9.00.до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая, д.48 в 10 часов 00 минут 15 сентября 2024 года

9. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:

Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая, д.68,  в 10 часов 00 минут  15 сентября 2024 года

10. Место, дата и время проведения конкурса:

Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая, д.68  в 11 часов 00 минут  15 сентября 2024 года

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах составляет 673 (шестьсот семьдесят три) рубля 29 копеек.

Средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе перечисляются претендентом на участие в конкурсе на счет:

Администрация Калтайского сельского поселения

ИНН 7014044314 КПП 701401001

Платежные реквизиты: ЛС3107936106 в Управлении финансов Администрации Томского района, расчетный счет 40302810400005000201 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск, БИК 046902001. Назначение платежа: «Внесение денежных средств для обеспечения заявки участника открытого конкурса по отбору управляющей организации».

Денежные средства должны поступить до даты рассмотрения заявки на участие в конкурсе, но не позже указанного срока.

Глава Калтайского сельского поселения

(Глава Администрации)						З.В. Мирошникова